Информация о предписаниях об устранении выявленных нарушений проверяющих организаций за 2014 год

МБОУ ООШ п. Долми

Наименование образовательной организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверяющая организация | Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению | Срок устранения |
| Отдел надзорной деятельности по муниципальному району имени Лазо Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю подполковник внутренней службы Понкратенко К.В. | Предписание №107 от 10.09.14по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности: системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | Внесены в график по установке прибора в 2015 г. | 10.08.2015 |
|  |  |  |  |